## Feuil1
CALCUL DES PERTES DE CHARGE DANS UN TUBE
Données à entrer
Viscosité cinématique du fluide (mm2/s) | 1 | Pour vidange de siphon :
Masse volumique du fluide (kg/litre) | 1
Diamètre mouillé de la conduite (mm) | 32 | … ne modifier que le diamètre…
Débit (litre/min) | 300
Longueur de conduite (m) | 80
Valeurs calculées
Vitesse du fluide (m/s) = | 6.217
Nombre de Reynolds = | 198943.6789
Probablement, l'écoulement est : | Turbulent
Perte de charge (bar) = | 7.2342 | …on doit arriver à une perte de charge
inférieure à la hauteur de chute (en bar).
Viscosité de l'eau propre = 1 mm2/s
Masse volumique de l'eau = 1 kg/litre